НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  __________________________________________

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ___________________________________________

ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ  УЧЕТА  ПРОВЕРОК  ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Начат_________________20____г.

Окончен_______________20____г

| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооб-орудования | Конструкция заземления, его размеры и материал | Место нахождения заземлителя, глубина котлована, состояние почвы | Материал магистрального заземления, его параметры | Сечение заземляющего проводника | Состояние зажимных болтов, муфт соединительного провода и брони кабеля | Сопротивление заземляющих проводников, Ом | Сопротивление заземления, Ом | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооб-орудования | Конструкция заземления, его размеры и материал | Место нахождения заземлителя, глубина котлована, состояние почвы | Материал магистрального заземления, его параметры | Сечение заземляющего проводника | Состояние зажимных болтов, муфт соединительного провода и брони кабеля | Сопротивление заземляющих проводников, Ом | Сопротивление заземления, Ом | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |

| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооб-орудования | Конструкция заземления, его размеры и материал | Место нахождения заземлителя, глубина котлована, состояние почвы | Материал магистрального заземления, его параметры | Сечение заземляющего проводника | Состояние зажимных болтов, муфт соединительного провода и брони кабеля | Сопротивление заземляющих проводников, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  __________________________________________

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ___________________________________________

ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ  УЧЕТА  ПРОВЕРОК  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ИЗОЛЯЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Начат_________________20____г.

Окончен_______________20____г.

| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооборудования | Тип, марка, заводской и инвентарный номера | Величина сопротивления изоляции | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | между фазами и землей | между фазами |  |
|  |  |  |  | AЗ | ВЗ | СЗ | АВ | ВС | АС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооборудования | Тип, марка, заводской и инвентарный номера | Величина сопротивления изоляции | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
|  |  |  |  | между фазами и землей | между фазами |  |
|  |  |  |  | AЗ | ВЗ | СЗ | АВ | ВС | АС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооборудования | Тип, марка, заводской и инвентарный номера | Величина сопротивления изоляции | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | между фазами и землей | между фазами |  |
|  |  |  |  | AЗ | ВЗ | СЗ | АВ | ВС | АС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № п/п | Дата проверки | Наименование электрооборудования | Тип, марка, заводской и инвентарный номера | Величина сопротивления изоляции | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
|  |  |  |  | между фазами и землей | между фазами |  |
|  |  |  |  | AЗ | ВЗ | СЗ | АВ | ВС | АС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |